## MENÜ
444 35 32 |  | www.unmak.com.tr
FİYAT LİSTESİ 2023-2
SAYFA NO | MODEL | ÜRÜN CİNSİ
1 | RADYATÖR | EXTRA PANEL RADYATÖR ► 1
2 | ÜEK | ELEKTRİKLİ KOMBİ ► 2
3 | DİONE-TRİTON | NEWATHERM TAM YOĞUŞMALI KOMBİ ► 3
4…4/4 | ÜVG/VEGADENS | DUVAR TİPİ PREMİX YOĞUŞMALI KAZAN ► 4
5 | ÜKY/ECOPEL | TAM OTOMATİK PELET YAKITLI KAT KALORİFERİ ► 5
6 | ÜKY/TECHNOPEL | TAM OTOMATİK PELET YAKITLI KAT KALORİFERİ ► 6
7 | ÜKY/DUOPEL | TAM OTOMATİK PELET YAKITLI KAT KALORİFERİ ► 7
8 | ÜKY/DUO | KATI YAKITLI MANUEL VE OTOMATİK YÜKLEMELİ KAT KALORİFERİ ► 8
9 | ÜKY/Y | KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ (STOKERLİ) KAT KALORİFERİ ► 9
10 | ÜKY/YKB | KATI YAKITLI OTOMATİK KÜL BOŞALTMALI KAT KALORİFERİ ► 10
11 | ÜKY/Y-D2 | KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KÖMÜR YAKITLI KAT KALORİFERİ ► 11
12 | ÜKY | KATI YAKITLI MANUEL YÜKLEMELİ KAT KALORİFERİ ► 12
13 | ÜKY/D2 | KATI YAKITLI MANUEL YÜKLEMELİ DİLİMLİ KAT KALORİFERİ ► 13
14 | ÜKY/3K | KATI YAKITLI MANUEL YÜKLEMELİ ÜÇ KAPAKLI KAT KALORİFERİ ► 14
15 | ÜKY/D3 | KATI YAKITLI MANUEL YÜKLEMELİ DİLİMLİ KAT KALORİFERİ ► 15
16 | ÜKYP | PRİZMATİK KALORİFER KAZANI ► 16
17 | ÜKYP/Y | OTOMATİK YÜKLEMELİ (STOKERLİ) PRİZMATİK KALORİFER KAZANI► 17
18 | ÜKYS/3G | MANUEL YÜKLEMELİ ÜÇ GEÇİŞLİ MERKEZİ SİSTEM KALORİFER KAZANI ► 18
19 | ÜKYS/3G-Y | OTOMATİK YÜKLEMELİ (STOKERLİ) ÜÇ GEÇİŞLİ MERKEZİ SİSTEM KALORİFER KAZANI► 19
20 | ÜKYS | MANUEL YÜKLEMELİ (İKİ GEÇİŞ) MERKEZİ SİSTEM KALORİFER KAZANI ► 20
21 | ÜKYS/Y | OTOMATİK YÜKLEMELİ (STOKERLİ) İKİ GEÇİŞLİ MERKEZİ SİSTEM KALORİFER KAZANI ► 21
22 | ÜGS | GAZ VE SIVI YAKITLI MERKEZİ SİSTEM KALORİFER KAZANI ► 22
23 | ÜGS/3G | GAZ VE SIVI YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ MERKEZİ SİSTEM KALORİFER KAZANI ► 23
24 | ÜAG-ÜKG | AÇIK-KAPALI GENLEŞME DEPOSU ► 24
25 | ÜTB-ÜASI | TERMO BOYLER- ANİ SU ISITICI ► 25
26 | ÜEB/T-ÜEB/Ç | TEK VE ÇİFT SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER ► 26
27 | ÜEB/HP | ISI POMPASI BOYLERİ ► 27
28 | ÜAT | AKÜMÜLASYON TANKI ► 28
29 | ÜEB/E | ELEKTRİKLİ BOYLER ► 29
30 | ÜBT | BUFFER TANK ► 30

## RADYATÖR (hidden)
Sirküler: | 2018/1
Tarih: | 2018-06-01
ÜNMAK e x t r a PANEL RADYATÖR FİYAT LİSTESİ
| TİP | YÜKSEKLİK | GENİŞLİK (MM)
|  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
| 22 PKKP | 600 | 108.518 | 135.6437 | 157.0786 | 183.2533 | 192.0084 | 216.0094 | 240 | 264.0266 | 280.8727 | 304.285 | 327.6974 | 351.0946 | 369.1482 | 415.2936 | 461.424 | 500.6106 | 546.122 | 591.6334 | 637.1449 | 682.6563
|  | 500 | 96.7589 | 120.9411 | 139.8854 | 163.192 | 171.1773 | 192.5669 | 215 | 235.3612 | 250.743 | 271.6345 | 292.526 | 313.4175 | 329.2521 | 370.4162 | 411.5652 | 446.5856 | 487.176 | 527.7816 | 568.372 | 608.9776
|  | 400 | 83.2791 | 104.0951 | 120.4581 | 140.5344 | 147.3574 | 165.7733 | 184 | 202.6202 | 215.6774 | 233.6555 | 251.6336 | 269.5967 | 283.1067 | 318.5045 | 353.8872 | 381.9035 | 416.622 | 451.3405 | 486.059 | 520.7775
|  | 300 | 74.5693 | 93.2116 | 107.733 | 125.681 | 132.4737 | 149.0329 | 166 | 182.1514 | 193.1254 | 209.2318 | 225.3231 | 241.4143 | 253.6413 | 285.3408 | 317.0554 | 343.4263 | 374.6579 | 405.8744 | 437.0908 | 468.3224
|  | 900 | 158.9654 | 198.7106 | 230.078 | 268.4344 | 281.3255 | 316.4969 | 352 | 386.8245 | 411.9425 | 446.2686 | 480.5946 | 514.9206 | 541.2161 | 608.8719 | 676.5126 | 733.5264 | 800.2161 | 866.8908 | 933.5805 | 1000.2702
| 21 PKP | 600 | 101.3629 | 126.7074 | 146.5725 | 171.0113 | 179.5097 | 201.956 | 224.3872 | 246.8334 | 262.3511 | 284.2087 | 306.0662 | 327.9389 | 345.0264 | 388.1679 | 429.9509 | 467.8695 | 510.4072 | 552.9298 | 595.4676 | 638.0053
|  | 500 | 90.1322 | 112.654 | 130.4963 | 152.2482 | 159.5692 | 179.5097 | 199.4502 | 219.4058 | 233.5498 | 253.0073 | 272.4648 | 291.9222 | 307.2285 | 345.6302 | 384.0319 | 415.8823 | 453.69 | 491.4932 | 529.3062 | 567.1191
|  | 400 | 77.4072 | 96.7589 | 111.9747 | 130.6321 | 136.9418 | 154.0596 | 171.1773 | 188.295 | 200.4918 | 217.202 | 233.9121 | 250.6223 | 263.7549 | 296.7375 | 329.705 | 357.3439 | 389.8284 | 422.3279 | 454.8124 | 487.2968
|  | 300 | 69.437 | 86.7057 | 100.3667 | 117.0919 | 122.4959 | 137.8174 | 153.1237 | 168.4451 | 179.5097 | 194.4689 | 209.428 | 224.3872 | 236.0707 | 265.5814 | 295.09 | 320.1046 | 349.1926 | 378.2958 | 407.399 | 436.5021
|  | 900 | 148.3989 | 185.5025 | 214.6811 | 250.4562 | 262.5624 | 295.3941 | 328.2106 | 361.0271 | 384.2583 | 416.2748 | 448.2913 | 480.3229 | 504.8976 | 568.0098 | 631.122 | 684.4073 | 746.6289 | 808.8505 | 871.057 | 933.2786
| 11 PK | 600 | 69.588 | 86.9774 | 100.4723 | 117.2127 | 122.9488 | 138.3155 | 153.6822 | 169.0489 | 180.1739 | 195.1934 | 210.213 | 225.2325 | 236.6745 | 266.2607 | 295.8318 | 320.9197 | 350.0983 | 379.2619 | 408.4405 | 437.6191
|  | 500 | 59.4592 | 74.3278 | 86.0717 | 100.4119 | 105.2423 | 118.3901 | 131.5378 | 144.7007 | 154.0596 | 166.8903 | 179.7362 | 192.57 | 202.1371 | 227.4062 | 252.6752 | 274.2611 | 299.1829 | 324.1198 | 349.0568 | 373.9786
|  | 400 | 51.7306 | 64.6519 | 74.9014 | 87.4001 | 91.687 | 103.1592 | 114.6163 | 126.0734 | 133.9681 | 145.1233 | 156.2936 | 167.4488 | 176.536 | 198.6049 | 220.6738 | 238.6369 | 260.3435 | 282.035 | 303.7265 | 325.418
|  | 300 | 46.4473 | 58.0554 | 67.3237 | 78.5393 | 82.313 | 92.6078 | 102.8875 | 113.1823 | 120.5638 | 130.617 | 140.6552 | 150.7085 | 158.3767 | 178.1663 | 197.9709 | 214.9075 | 234.4404 | 252.1167 | 273.5063 | 293.0392
|  | 900 | 101.8158 | 127.2659 | 147.2517 | 171.7962 | 180.1135 | 202.6202 | 225.1268 | 247.6486 | 263.2417 | 285.1747 | 307.1078 | 329.0559 | 345.917 | 389.1642 | 432.4114 | 469.4998 | 512.1884 | 554.8771 | 597.5507 | 640.24
| 33 PKKPKP | 600 | 163.8864 | 204.8542 | 237.233 | 276.7668 | 289.9599 | 326.2029 | 362.446 | 398.6891 | 424.6676 | 460.0503 | 495.4481 | 530.8308 | 557.88 | 627.6199 | 697.3588
|  | 500 | 146.1649 | 182.7099 | 211.6621 | 246.9391 | 258.5472 | 290.8656 | 323.1839 | 355.5023 | 378.6732 | 410.2217 | 441.7854 | 473.3339 | 497.1538 | 559.2999 | 621.4461
|  | 400 | 127.7792 | 159.7353 | 184.9892 | 215.8132 | 226.2439 | 254.5319 | 282.8199 | 311.0929 | 331.1088 | 358.7025 | 386.2961 | 413.8898 | 435.2341 | 489.6365 | 544.0389
|  | 300 | 114.3899 | 142.9949 | 165.562 | 193.1556 | 202.439 | 227.7383 | 253.0375 | 278.3518 | 296.0582 | 320.7386 | 345.4038 | 370.069 | 389.3906 | 438.0569 | 486.7383
|  | 900 | 240.086 | 300.1188 | 347.3058 | 405.18 | 424.8186 | 477.9228 | 531.0119 | 584.1161 | 621.8083 | 673.6295 | 725.4506 | 777.2717 | 816.881 | 918.9987 | 1021.12
∙Radyatörlerimiz TSE ve CE belgeli olup 10 yıl garantilidir.
∙Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir.
∙Nakliye kamyon bazında 'Ünlüsoy Ltd.Şti'ne aittir.(400 m.tül)
∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır.
∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir.
∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır.
∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır.
∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır.
∙"ÜNMAK extra" Ünlüsoy Ltd. Şti'nin tescilli markasıdır.
∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
MENÜ►

## RADYATÖR-1
Sirküler: | 2023/1
Tarih: | 2023-08-31
ÜNMAK e x t r a PANEL RADYATÖR FİYAT LİSTESİ
| TİP | YÜKSEKLİK | GENİŞLİK (MM)
|  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
| 22 PKKP | 600 | 945.0703 | 1181.305 | 1367.9791 | 1595.9318 | 1672.179 | 1881.2013 | 2090.0034 | 2299.3775 | 2446.0876 | 2649.983 | 2853.8784 | 3057.6423 | 3214.8692 | 3616.7443 | 4018.4879 | 4359.7597 | 4756.1134 | 5152.4672 | 5548.8209 | 5945.1746
|  | 500 | 842.6625 | 1053.2624 | 1218.2455 | 1421.2207 | 1490.7633 | 1677.043 | 1870 | 2049.7338 | 2183.6922 | 2365.6337 | 2547.5752 | 2729.5167 | 2867.4188 | 3225.9119 | 3584.2735 | 3889.2622 | 4242.7597 | 4596.3888 | 4949.8864 | 5303.5154
|  | 400 | 725.2682 | 906.5524 | 1049.0557 | 1223.8983 | 1283.3185 | 1443.7004 | 1605 | 1764.5958 | 1878.3092 | 2034.8788 | 2191.4484 | 2347.8865 | 2465.5437 | 2773.8189 | 3081.9625 | 3325.9534 | 3628.3128 | 3930.6722 | 4233.0317 | 4535.3911
|  | 300 | 649.4154 | 811.7693 | 938.2344 | 1094.541 | 1153.6983 | 1297.9106 | 1445 | 1586.3352 | 1681.907 | 1822.1755 | 1962.3125 | 2102.4495 | 2208.9326 | 2484.9999 | 2761.1987 | 2990.8603 | 3262.8523 | 3534.7129 | 3806.5734 | 4078.5654
|  | 900 | 1384.4117 | 1730.5475 | 2003.7226 | 2337.764 | 2450.0314 | 2756.3346 | 3070 | 3368.8096 | 3587.5601 | 3886.5015 | 4185.4429 | 4484.3843 | 4713.3887 | 5302.5952 | 5891.6702 | 6388.1969 | 6968.9899 | 7549.6514 | 8130.4444 | 8711.2373
| 21 PKP | 600 | 882.758 | 1103.4804 | 1276.4825 | 1489.3173 | 1563.3296 | 1758.8115 | 1955 | 2149.6439 | 2284.7854 | 2475.1404 | 2665.4953 | 2855.9818 | 3004.7952 | 3380.5096 | 3744.3926 | 4074.6216 | 4445.0776 | 4815.4022 | 5185.8582 | 5556.3142
|  | 500 | 784.9513 | 981.0905 | 1136.477 | 1325.9117 | 1389.6701 | 1563.3296 | 1740 | 1910.78 | 2033.9586 | 2203.4113 | 2372.864 | 2542.3167 | 2675.6178 | 3010.0536 | 3344.4894 | 3621.8713 | 3951.1338 | 4280.3575 | 4609.6663 | 4938.9751
|  | 400 | 674.13 | 842.6625 | 975.1748 | 1137.6601 | 1192.6107 | 1341.687 | 1493 | 1639.8397 | 1746.0598 | 1891.5867 | 2037.1136 | 2182.6405 | 2297.0112 | 2584.2527 | 2871.3626 | 3112.067 | 3394.9703 | 3678.005 | 3960.9082 | 4243.8114
|  | 300 | 604.7188 | 755.1097 | 874.0816 | 1019.74 | 1066.8029 | 1200.2354 | 1337 | 1466.9689 | 1563.3296 | 1693.607 | 1823.8845 | 1954.162 | 2055.9125 | 2312.918 | 2569.9047 | 2787.7537 | 3041.0783 | 3294.5344 | 3547.9904 | 3801.4465
|  | 900 | 1292.3893 | 1615.5194 | 1869.6328 | 2181.1944 | 2286.6259 | 2572.5527 | 2858 | 3144.1434 | 3346.4613 | 3625.2892 | 3904.1172 | 4183.0766 | 4397.0945 | 4946.7313 | 5496.3681 | 5960.4241 | 6502.3047 | 7044.1853 | 7585.9345 | 8127.8152
| 11 PK | 600 | 606.0334 | 757.476 | 875.0018 | 1020.7916 | 1070.7467 | 1204.5736 | 1338 | 1472.2274 | 1569.1138 | 1699.9172 | 1830.7205 | 1961.5238 | 2061.1709 | 2318.8337 | 2576.365 | 2794.8526 | 3048.9659 | 3302.9478 | 3557.0612 | 3811.1746
|  | 500 | 517.8233 | 647.312 | 749.5884 | 874.476 | 916.5434 | 1031.0456 | 1149 | 1260.1814 | 1341.687 | 1453.4285 | 1565.3015 | 1677.0699 | 1760.389 | 1980.4541 | 2200.5192 | 2388.5078 | 2605.5493 | 2822.7222 | 3039.8952 | 3256.9366
|  | 400 | 450.5155 | 563.0458 | 652.3075 | 761.1569 | 798.4917 | 898.4018 | 998 | 1097.959 | 1166.7129 | 1263.8623 | 1361.1432 | 1458.2925 | 1537.4318 | 1729.6272 | 1921.8227 | 2078.2608 | 2267.3011 | 2456.21 | 2645.1189 | 2834.0278
|  | 300 | 404.5043 | 505.5975 | 586.3143 | 683.9896 | 716.8547 | 806.5108 | 898 | 985.6917 | 1049.9759 | 1137.5287 | 1224.95 | 1312.5027 | 1379.2847 | 1551.6296 | 1724.1059 | 1871.6047 | 2041.7147 | 2195.6551 | 2381.9348 | 2552.0448
|  | 900 | 886.7018 | 1108.3444 | 1282.3983 | 1496.1532 | 1568.588 | 1764.5958 | 1964 | 2156.7428 | 2292.5416 | 2483.5538 | 2674.5661 | 2865.7098 | 3012.5513 | 3389.186 | 3765.8206 | 4088.8194 | 4460.59 | 4832.3606 | 5203.9997 | 5575.7762
| 33 PKKPKP | 600 | 1427.2678 | 1784.0519 | 2066.035 | 2410.3303 | 2525.2269 | 2840.8638 | 3161 | 3472.1376 | 3698.3813 | 4006.525 | 4314.8001 | 4622.9438 | 4858.5124 | 5465.8693 | 6073.2173
|  | 500 | 1272.9331 | 1591.1992 | 1843.3407 | 2150.5641 | 2251.6573 | 2533.1145 | 2816 | 3096.0288 | 3297.8209 | 3572.5735 | 3847.4577 | 4122.2104 | 4329.6552 | 4870.8785 | 5412.1019
|  | 400 | 1112.8141 | 1391.1162 | 1611.0498 | 1879.4923 | 1970.3316 | 2216.6888 | 2466 | 2709.2717 | 2883.5885 | 3123.8985 | 3364.2085 | 3604.5185 | 3790.4038 | 4264.1878 | 4737.9719
|  | 300 | 996.2085 | 1245.3264 | 1441.86 | 1682.17 | 1763.0182 | 1983.3462 | 2209 | 2424.1337 | 2578.3369 | 2793.275 | 3008.0817 | 3222.8883 | 3391.1579 | 3814.9869 | 4238.9474
|  | 900 | 2090.881 | 2613.6999 | 3024.6457 | 3528.6657 | 3699.696 | 4162.1744 | 4628 | 5086.9998 | 5415.2569 | 5866.5612 | 6317.8655 | 6769.1697 | 7114.1224 | 8003.4534 | 8892.8161
∙Radyatörlerimiz TSE ve CE belgeli olup 10 yıl garantilidir.
∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir.
∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyata yansıtılacaktır.
∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir.
∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır.
∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır.
∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır.
∙"ÜNMAK extra" Ünlüsoy Ltd. Şti'nin tescilli markasıdır.
∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙Ünmak'ın teknik ölçüleri,ürün özellikleri,bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.
∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz.
∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.
MENÜ ►

## ÜEK
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ELEKTRİKLİ KOMBİ (Isıtma+Sıcak Su)
| TİP | KAPASİTE |  |  | FİYAT ₺
|  | kW | M/T | Kcah/h
| ÜEK-12 ASI | 12 | Monofaze-Trifaze | 10320 | 26845 | 2825
| ÜEK-18 ASI | 18 | Trifaze | 15480 | 28165 | 2955
| ÜEK-24 ASI | 24 | Trifaze | 20640 | 30845 | 3235
| ÜEK-30 ASI | 30 | Trifaze | 25800 | 34084.5 | 3585
| ÜEK-36 ASI | 36 | Trifaze | 30960 | 36660 | 3850
| ÜEK-45 ASI | 45 | Trifaze | 38700 | 42080
ELEKTRİKLİ KOMBİ (Isıtma)
| TİP | KAPASİTE |  |  | FİYAT ₺
|  | kW | M/T | Kcah/h
| ÜEK-9 ISI | 9 | Monofaze-Trizfaze | 7740 | 25295
| ÜEK-12 ISI | 12 | Monofaze-Trifaze | 10320 | 25295
| ÜEK-18 ISI | 18 | Trifaze | 15480 | 26195
| ÜEK-24 ISI | 24 | Trifaze | 20640 | 28675
| ÜEK-30 ISI | 30 | Trifaze | 25800 | 31775
| ÜEK-36 ISI | 36 | Trifaze | 30960 | 34130
| ÜEK-45 ISI | 45 | Trifaze | 38700 | 39170
MENÜ ►
∙ASI modellerde pompa,kapalı genleşme tankı,plakalı eşanjör,emniyet ventili ve sıcak su temini için hidroblok mevcuttur. ∙ISI modellerde plakalı eşanjör ve hidroblok yoktur. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyata yansıtılacaktır. ∙Ön ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar. ∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## NEWATHERM
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-08-31

## ÜVG MASTER-SLAVE
Sirküler: 2023/01
Tarih: 03.07.2023
ÜNMAK-vegadens
Duvar Tipi Kazan Fiyat Listesi
| Stok Kodu | POMPA-POMPA REKOR SETİ-DIŞ HAVA SENSÖRÜ-KASKAD SENSÖRÜ-KASKAD MODULÜ FİYATA DAHİLDİR | Modeller kW | Fiyat (EURO)
| ÜVG-65-M |  | 65 kW Master | 1955
| ÜVG-80-M |  | 80 kW Master | 2200
| ÜVG-100-M |  | 100 kW Master | 2540
| ÜVG-115-M |  | 115 kW Master | 2675
| ÜVG-125-M |  | 125 kW Master | 2850
| ÜVG-150-M |  | 150 kW Master | 3500
Duvar Tipi Kazan Fiyat Listesi
| Stok Kodu | POMPA-POMPA REKOR SETİ-KASKAD MODULÜ FİYATA DAHİLDİR | Modeller kW | Fiyat (EURO)
| ÜVG-65-S |  | 65 kW Slave | 1845
| ÜVG-80-S |  | 80 kW Slave | 2080
| ÜVG-100-S |  | 100 kW Slave | 2420
| ÜVG-115-S |  | 115 kW Slave | 2540
| ÜVG-125-S |  | 125 kW Slave | 2690
| ÜVG-150-S |  | 150 kW Slave | 3340
* Fiyatlarımız Euro cinsinden olup, KDV hariçtir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıyacaktır.
* Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
* Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
* Fiyatlara baca ve ekipmanları dahil değildir.
Kazan Kaskad Aksesuar Uygulama Cetveli
Kontrol Paneli ve Aksesuarları
| Stok Kodu | Modeller |  | Fiyat (EURO)
| 111.04.002 | AVS 37 Kontrol Paneli -Kazan kontrol paneli 16 cihaza kadar kaskad yapabilme - Isı üretimini ve dağıtımını kontrol edebilme, zaman programı yapabilme - Enerji tasarruflu - Farklı dil seçenekleri ara yüzü ile kolay ve hızlı kullanım - Çalışma modu seçeneği: Ekonomi, konfor ve tatil modları - Dış hava sıcaklığına göre ısıtma eğrisinin ayarlanabilmesi - Boylerin ısıtma devresi ile paralel çalışması veya boyler önceliğinin sağlanabilmesi - Kazanlara bakım ve özel çalışma menüsü - Eklenecek ilave zone modülü ile farklı sistem çözümlerine imkan sağlaması -Yardımcı röle ve sensör çıkısları -Web server üzerinden uzaktan kontrol edebilme - OCI 700 tools ile bilgisayar üzerinden cihaza bağlantı ve kontrol imkanı - İlave modül bağlayabilme, karışım vanalı zon için cihaz ekleyebilme imkanı |  | 180
| 111.04.003 | OCI 345 Kaskad Modülü -Kaskad sistemlerde yönetici ve yardımcı cihazlar arasında haberleşmeyi sağlar -LMS14 Elektronik karta takılır. |  | 75
| 103.08.005 | DHS 34 Dış Hava Sensörü - Dış hava sensörü - NTC 1 k Ohm - Koruyucu kapak ile dış etkenlere karsı muhafaza -50°C ile 70°C sıcaklık aralığında çalışabilme |  | 20
| 114.01.004 | KSS 36 Kaskad-Boyler-Akış Sensörü - Kazanlar, sıcak su tankları, eşanjörler ve güneş enerjisi sistemlerindeki sıcaklığın ölçümü için kullanılmaktadır. -Daldırma tipi sıcaklık sensörü - NTC 10 k Ohm - 0°C ile 95°C sıcaklık aralığında çalışabilme |  | 15
| 111.04.014 | AGU2.5 İlave Zone Kontrol Kiti -1 adet karışım devresi kontrolü (3 yollu karışım vanası + pompası + akış sensörü kontrolü veya 3 adet direkt devre pompası beslemesi için kullanılır - ilave olarak 1 sensör çıkışı bulunur. Güneş kolektörü sensörü veya yüzme havuzu sensörü ve benzeri amaçlı) Her bir kazana 3 adet ilave zone kontrol kiti takılabilir. |  | 180
| 111.04.009 | Oda Termostatı -Oda konfor ayar değerini değiştirebilme -Çalışma modu seçimini yapabilme (otomatik çalışma, sürekli çalışma vb. gibi) |  | 180
| 111.04.006 | Web Server -İnternet erişimi olan her yerden kazan sistemini kontrol etme,ve izleme imkanı -Akıllı telefonlar ya da bilgisayar ile çalısma imkanı -Zaman programı ayarı (ısıtma devresi,boyler,harici bir zaman programı) - 4 kullanıcıya kadar hata mesajlarının izlenmesi -Sistemdeki hataların ve hata zamanlarının izlenmesi -Kaskad parametrelerinin kontrol edilmesi -Isıtma devrelerinin sıcaklık ayarlarının yapılması -Bakım sürelerini görme ve bakım aralığının tanımlanması |  | 520
| 111.04.015 | OCI 351.01/109 Modbus Modülü - Modbus üzerinden bina otomasyon (BMS bağlantı imkanı sağlar) - İletişim için sadece master kazana 1 adet modül bağlamak yeterlidir. Eğer tüm kazanların değerleri ayrı ayrı görülmesi gerekiyorsa her kazana 1 adet takılması gerekir. |  | 110
| 103.01.003 | Enerji Verimli Primer Devre Sirkülasyon Pompası (65-80 kW) |  | 150
| 103.01.004 | Enerji Verimli Primer Devre Sirkülasyon Pompası (100-115-125 kW) |  | 240
| 103.01.005 | Enerji Verimli Primer Devre Sirkülasyon Pompası (150 kW) |  | 360
Kazan Baca Aksesuarları Listesi
| Stok Kodu | Modeller |  | Fiyat (EURO)
| T0B.013.000085 | Ø80/125 Gaz ölçümlü çıkış adaptörü (Kot farkı L=80 mm) |  | 18.5
| T0B.021.000011 | Ø100/150 Gaz ölçümlü çıkış adaptörü (Kot farkı L= 42 mm) |  | 22.6
| T03.006.000105 | 90 ° lık Dirsek Ø 80/125 |  | 55
| T03.032.000005 | 90 ° lık Dirsek Ø 100/150 |  | 60
|  | Uzatma L=500 mm, Ø80/125 mm |  | 57
|  | Uzatma L=500 mm, Ø100/150 mm |  | 60
| T03.010.000011 | Uzatma L=1000 mm, Ø80/125 mm |  | 64
| T03.032.000003 | Uzatma L=1000 mm, Ø100/150 mm |  | 66
| T03.010.000012 | Yatay Hermetik Baca Kiti,L=1000 mm,Ø 80/125 mm |  | 142
| T03.032.000010 | Yatay Hermetik Baca Kiti,L=1000 mm,Ø 100/150 mm |  | 179
| T05.023.000136 | Dikey Hermetik Baca Kiti,L=1000 mm,Ø 80/125 mm |  | 182
| T05.023.000216 | Dikey Hermetik Baca Kiti,L=1000 mm,Ø 100/150 mm |  | 224
Kazan Baca Aksesuarları Listesi
| Stok Kodu | Modeller |  | Fiyat (EURO)
| B0B.011.000371 | 90 ° lık Dirsek Ø 80 |  | 12.4
| B0B.005.000190 | 90 ° lık Dirsek Ø 100 |  | 14.7
| B0B.011.000005 | Uzatma L=500 mm, Ø80 |  | 9.2
| B0B.005.000019 | Uzatma L=500 mm, Ø100 |  | 11.15
| B0B.011.000006 | Uzatma L=1000 mm, Ø80 |  | 12.4
| B0B.005.000020 | Uzatma L=1000 mm, Ø100 |  | 15
| T0B.011.000730 | Kıt Terminal Ø 80 |  | 21.8
| T0B.005.000276 | Kıt Terminal Ø 100 |  | 24.2
* Fiyatlarımız Euro cinsinden olup, KDV hariçtir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıyacaktır.
* Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
* Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
* Fiyatlara baca ve ekipmanları dahil değildir.
MENÜ ►

## ÜKY ECOPEL
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKY/ECOPEL Serisi TAM OTOMATİK PELET YAKITLI KAT KALORİFERİ
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h
| ÜKY/ECOPEL-24 | 24 | 20640 | 73135
| ÜKY/ECOPEL-36 | 36 | 30960 | 89345
| ÜKY/ECOPEL-48 | 48 | 41280 | 111070
MENÜ ►
∙Tüm ecopel modellerinde rediktörlü akuple pelet brülörü, sirkülasyon pompası, fan, kontrol paneli, emniyet ventili, manometre, yakıt dozajlama rotary ünitesi, ateşleme elektrodu, baca sıcaklık probu ve mekanik temizleme yayları mevcuttur. ∙Ecopel 24 ve 36 KW modellerde kapalı genleşme tankı kazanın içinde, 48 KW modelde pakete ek olarak verilir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyata yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar. ∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKY TECHNOPEL
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKY/TECHNOPEL Serisi TAM OTOMATİK PELET YAKITLI KAT KALORİFERİ
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h
| ÜKY/TECHNOPEL-15 | 15 | 12900 | 79300
| ÜKY/TECHNOPEL-24 | 24 | 20640 | 91535
| ÜKY/TECHNOPEL-36 | 36 | 30960 | 110210
| ÜKY/TECHNOPEL-48 | 48 | 41280 | 127520
MENÜ ►
∙Tüm Technopel modellerinde rediktörlü besleme sistemi, sirkülasyon pompası, baca emiş fanı, kontrol paneli, emniyet ventili, manometre,ateşleme elektrodu, baca sıcaklık probu ve mekanik temizleme yayları mevcuttur. ∙ Technopel 15,24 ve 36 KW modellerde kapalı genleşme tankı kazanın içinde, 48 KW modelde pakete ek olarak verilir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyata yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar. ∙
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKY DUOPEL
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKY/DUOPEL Serisi TAM OTOMATİK PELET YAKITLI KAT KALORİFERİ
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h
| ÜKY/DUOPEL-25 | 25 | 21500 | 69145
| ÜKY/DUOPEL-40 | 40 | 34400 | 77250
| ÜKY/DUOPEL-60 | 60 | 51600 | 83205
| ÜKY/DUOPEL-80 | 80 | 68800 | 89125
| ÜKY/DUOPEL-100 | 100 | 86000 | 96365
MENÜ ►
∙Tüm ÜKY/DUOPEL modellerinde redüktörlü akuple brülör sistemi ve kontrol paneli fiyata dahildir. ∙ÜKY/DUOPEL-25,40,60 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahildir. ∙ÜKY/DUOPEL-80 ve 100 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyata yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKY DUO
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKY/DUO Serisi OTOMATİK VE MANUEL YÜKLEMELİ KAT KALORİFERİ
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h
| ÜKY/DUO-25 | 29 | 25000 | 60294.9167 | 9317.7 | 6090
| ÜKY/DUO-40 | 52 | 40000 | 66465 | 10273.95 | 6715
| ÜKY/DUO-60 | 70 | 60000 | 75345 | 11650.95 | 7615
| ÜKY/DUO-80 | 93 | 80000 | 83080 | 12637.8 | 8260
| ÜKY/DUO-100 | 116 | 100000 | 91095 | 13877.1 | 9070
515
MENÜ ►
∙Tüm ÜKY/DUO modellerinde rediktörlü besleme sistemi ve kontrol paneli fiyata dahildir. ∙ÜKY-DUO-25,40,60 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahildir. ∙ÜKY-DUO-80,100 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKY Y
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKY/Y Serisi OTOMATİK YÜKLEMELİ KAT KALORİFERİ
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h
| ÜKY/Y 25 | 29 | 25000 | 54820
| ÜKY/Y 34 | 40 | 34000 | 58255.2
| ÜKY/Y 45 | 52 | 45000 | 63265
| ÜKY/Y 60 | 70 | 60000 | 69630
| ÜKY/Y 80 | 93 | 80000 | 75920
| ÜKY/Y 100 | 116 | 100000 | 83455
MENÜ ►
∙Tüm ÜKY/Y modellerinde redüktörlü besleme sistemi ve kontrol paneli fiyata dahildir. ∙ÜKY-Y 25,34,45,60 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahildir. ∙ÜKY-Y 80,100 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKY YKB
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKY/YKB Serisi OTOMATİK KÜL BOŞALTMALI KAT KALORİFERİ
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h
| ÜKY/YKB-25 | 29 | 25000 | 64930
| ÜKY/YKB-45 | 52 | 45000 | 73940
| ÜKY/YKB-60 | 70 | 60000 | 78300
| ÜKY/YKB-80 | 93 | 80000 | 85220
| ÜKY/YKB-100 | 116 | 100000 | 94450
MENÜ ►
∙Tüm ÜKY/YKB modellerinde redüktörlü besleme sistemi ve kontrol paneli fiyata dahildir. ∙ÜKY/YKB 25,34,45,60 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahildir. ∙ÜKY/YKB 80,100 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKY Y-D2
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKY/Y-D2 Serisi OTOMATİK YÜKLEMELİ KÖMÜR YAKITLI KAT KALORİFERİ
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h
| ÜKY/Y-D2-25 | 29 | 25000 | 54820
| ÜKY/Y-D2-40 | 52 | 45000 | 63260
| ÜKY/Y-D2-60 | 70 | 60000 | 69630
| ÜKY/Y-D2-80 | 93 | 80000 | 75920
| ÜKY/Y-D2-100 | 116 | 100000 | 83460
MENÜ ►
∙Tüm ÜKY/Y-D2 modellerinde redüktörlü besleme sistemi ve kontrol paneli fiyata dahildir. ∙ÜKY/Y-D2 25,34,45,60 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahildir. ∙ÜKY/Y-D2 80,100 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKY
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKY Serisi MANUEL YÜKLEMELİ KAT KALORİFERİ
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h
| ÜKY-16 | 19 | 16000 | 34830
| ÜKY-25 | 29 | 25000 | 39790
| ÜKY-34 | 40 | 34000 | 42190
| ÜKY-45 | 52 | 45000 | 48350
| ÜKY-60 | 70 | 60000 | 53940
| ÜKY-80 | 93 | 80000 | 61810
| ÜKY-100 | 116 | 100000 | 70370
MENÜ ►
∙Tüm ÜKY modellerinde kontrol paneli ve fan fiyata dahildir. ∙ÜKY 16,25,34,45,60 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahildir. ∙ÜKY 80,100 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKY D2
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKY/D2 Serisi MANUEL YÜKLEMELİ KAT KALORİFERİ
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h
| ÜKY/D2-25 | 29 | 25000 | 41490
| ÜKY/D2-40 | 46 | 40000 | 47140
| ÜKY/D2-60 | 70 | 60000 | 56320
| ÜKY/D2-80 | 93 | 80000 | 63680
| ÜKY/D2-100 | 116 | 100000 | 72545
MENÜ ►
∙Tüm ÜKY/D2 modellerinde kontrol paneli ve fan fiyata dahildir. ∙ÜKY/D2 25,40,60 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahildir. ∙ÜKY/D2 80,100 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKY 3K
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKY/3K Serisi MANUEL YÜKLEMELİ KAT KALORİFERİ
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h
| ÜKY/3K-25 | 29 | 25000 | 40960
| ÜKY/3K-34 | 40 | 34000 | 43215
| ÜKY/3K-45 | 52 | 45000 | 49870
| ÜKY/3K-60 | 70 | 60000 | 55600
| ÜKY/3K-80 | 93 | 80000 | 62865
| ÜKY/3K-100 | 116 | 100000 | 73055
MENÜ ►
∙Tüm ÜKY/3K modellerinde kontrol paneli ve fan fiyata dahildir. ∙ÜKY/3K 25,34,45,60 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahildir. ∙ÜKY/3K 80,100 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKY D3
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKY/D3 Serisi MANUEL YÜKLEMELİ KAT KALORİFERİ
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h
| ÜKY/D3-25 | 29 | 25000 | 42720
| ÜKY/D3-40 | 46 | 40000 | 48700
| ÜKY/D3-60 | 70 | 60000 | 57960
| ÜKY/D3-80 | 93 | 80000 | 65890
| ÜKY/D3-100 | 116 | 100000 | 77570
MENÜ ►
∙Tüm ÜKY/D3 modellerinde kontrol paneli ve fan fiyata dahildir. ∙ÜKY/D3 25,40,60 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahildir. ∙ÜKY/D3 80,100 modellerinde sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKYP
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKYP Serisi PRİZMATİK KALORİFER KAZANI
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h
| ÜKYP-130 | 151 | 130000 | 109260 | 8635 | 12520.75
| ÜKYP-160 | 186 | 160000 | 120110 | 9490 | 13760.5
| ÜKYP-180 | 209 | 180000 | 130740 | 10330 | 14978.5
| ÜKYP-200 | 233 | 200000 | 140350 | 11090 | 16080.5
| ÜKYP-250 | 291 | 250000 | 152270 | 12030 | 17443.5
| ÜKYP-300 | 349 | 300000 | 196770 | 17744.5 | 25729.525
| ÜKYP-350 | 407 | 350000 | 216860 | 19560 | 28362
| ÜKYP-400 | 465 | 400000 | 248930 | 22450 | 32552.5
| ÜKYP-450 | 523 | 450000 | 265970 | 23985 | 34778.25
| ÜKYP-500 | 582 | 500000 | 291230 | 26265 | 38084.25
| ÜKYP-600 | 698 | 600000 | 347500 | 31340 | 45443
Verilen fiyatlar 3 bar basınç içindir.
MENÜ ►
∙Tüm ÜKYP modellerinde kontrol paneli ve fan fiyata dahildir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKYP Y
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKYP/Y Serisi OTOMATİK YÜKLEMELİ PRİZMATİK KALORİFER KAZANI
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h
| ÜKYP/Y-130 | 151 | 130000 | 136080
| ÜKYP/Y-160 | 186 | 160000 | 145170
| ÜKYP/Y-180 | 209 | 180000 | 155390
| ÜKYP/Y-200 | 233 | 200000 | 166720
| ÜKYP/Y-250 | 291 | 250000 | 190850
| ÜKYP/Y-300 | 349 | 300000 | 213120
| ÜKYP/Y-350 | 407 | 350000 | 236370
| ÜKYP/Y-400 | 465 | 400000 | 267230
| ÜKYP/Y-450 | 523 | 450000 | 279680
| ÜKYP/Y-500 | 582 | 500000 | 304030
| ÜKYP/Y-600 | 698 | 600000 | 358450
Verilen fiyatlar 3 bar basınç içindir.
MENÜ ►
∙Tüm ÜKYP/Y modellerinde kontrol paneli ve fan fiyata dahildir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKYS 3G
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKYS/3G Serisi MERKEZİ SİSTEM KALORİFER KAZANI
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺ | TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h |  |  | Kw | Kcal/h
| ÜKYS/3G-120 | 140 | 120000 | 152470 | ÜKYS/3G-480 | 558 | 480000 | 395780 | 15379 | 10985 | 28515 | 39921
| ÜKYS/3G-150 | 174 | 150000 | 163980 | ÜKYS/3G-510 | 593 | 510000 | 425410 | 16541.28 | 11815.2 | 30650.4 | 42910.56
| ÜKYS/3G-180 | 209 | 180000 | 185920 | ÜKYS/3G-540 | 628 | 540000 | 443070 | 18753 | 13395 | 31920 | 44688
| ÜKYS/3G-210 | 244 | 210000 | 202790 | ÜKYS/3G-600 | 698 | 600000 | 453460 | 20454 | 14610 | 32670 | 45738
| ÜKYS/3G-240 | 279 | 240000 | 230030 | ÜKYS/3G-660 | 767 | 660000 | 481420 | 23198 | 16570 | 34685 | 48559
| ÜKYS/3G-270 | 314 | 270000 | 238900 | ÜKYS/3G-720 | 837 | 720000 | 503980 | 24093.72 | 17209.8 | 36309.6 | 50833.44
| ÜKYS/3G-300 | 349 | 300000 | 276590 | ÜKYS/3G-780 | 907 | 780000 | 521660 | 27902 | 19930 | 37585 | 52619
| ÜKYS/3G-330 | 384 | 330000 | 313300 | ÜKYS/3G-840 | 977 | 840000 | 544780 | 31598 | 22570 | 39250 | 54950
| ÜKYS/3G-360 | 419 | 360000 | 326820 | ÜKYS/3G-900 | 1047 | 900000 | 594000 | 32963 | 23545 | 42795 | 59913
| ÜKYS/3G-390 | 453 | 390000 | 336590 | ÜKYS/3G-1000 | 1163 | 1000000 | 655260 | 33950 | 24250 | 47210 | 66094
| ÜKYS/3G-420 | 488 | 420000 | 371070 | ÜKYS/3G-1100 | 1279 | 1100000 | 689420 | 37429.56 | 26735.4 | 49670 | 69538
| ÜKYS/3G-450 | 523 | 450000 | 386000 | ÜKYS/3G-1200 | 1395 | 1200000 | 730830 | 38934 | 27810 | 52655.4 | 73717.56
Verilen fiyatlar 4 bar basınç içindir.
MENÜ ►
∙Tüm ÜKYS/3G modellerinde kontrol paneli ve fan fiyata dahildir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKYS 3G Y
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKYS/3G-Y Serisi OTOMATİK YÜKLEMELİ MERKEZİ SİSTEM KALORİFER KAZANI
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺ | TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h |  |  | Kw | Kcal/h
| ÜKYS/3G-Y-120 | 140 | 120000 | 179060 | ÜKYS/3G-Y-480 | 558 | 480000 | 419860 | 13080 | 30670 | 18312 | 42938
| ÜKYS/3G-Y-150 | 174 | 150000 | 189120 | ÜKYS/3G-Y-510 | 593 | 510000 | 442530 | 13815 | 32325 | 19341 | 45255
| ÜKYS/3G-Y-180 | 209 | 180000 | 211540 | ÜKYS/3G-Y-540 | 628 | 540000 | 460140 | 15450 | 33614.73 | 21630 | 47060.622
| ÜKYS/3G-Y-210 | 244 | 210000 | 228330 | ÜKYS/3G-Y-600 | 698 | 600000 | 468510 | 16680 | 34230 | 23352 | 47922
| ÜKYS/3G-Y-240 | 279 | 240000 | 251380 | ÜKYS/3G-Y-660 | 767 | 660000 | 500870 | 18365.4 | 36585 | 25711.56 | 51219
| ÜKYS/3G-Y-270 | 314 | 270000 | 259910 | ÜKYS/3G-Y-720 | 837 | 720000 | 523230 | 18985 | 38220 | 26579 | 53508
| ÜKYS/3G-Y-300 | 349 | 300000 | 292580 | ÜKYS/3G-Y-780 | 907 | 780000 | 536460 | 21375 | 39190 | 29925 | 54866
| ÜKYS/3G-Y-330 | 384 | 330000 | 334504.512 | ÜKYS/3G-Y-840 | 977 | 840000 | 565095.4458 | 24435 | 41280 | 34209 | 57792
| ÜKYS/3G-Y-360 | 419 | 360000 | 345490 | ÜKYS/3G-Y-900 | 1047 | 900000 | 619260 | 25239.6 | 45240 | 35335.44 | 63336
| ÜKYS/3G-Y-390 | 454 | 390000 | 357650 | ÜKYS/3G-Y-1000 | 1163 | 1000000 | 670240 | 26125.2 | 48960 | 36575.28 | 68544
| ÜKYS/3G-Y-420 | 488 | 420000 | 391570 | ÜKYS/3G-Y-1100 | 1279 | 1100000 | 704020 | 28605 | 51429.6 | 40047 | 72001.44
| ÜKYS/3G-Y-450 | 523 | 450000 | 410000 | ÜKYS/3G-Y-1200 | 1395 | 1200000 | 745360 | 29950 | 54450 | 41930 | 76230
Verilen fiyatlar 4 bar basınç içindir.
MENÜ ►
∙Tüm ÜKYS/3G-Y modellerinde kontrol paneli ve fan fiyata dahildir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKYS
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKYS Serisi MERKEZİ SİSTEM KALORİFER KAZANI
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h
| ÜKYS-200 | 233 | 200000 | 192660 | 18725 | 13375
| ÜKYS-225 | 262 | 225000 | 203170 | 19746.72 | 14104.8
| ÜKYS-250 | 291 | 250000 | 218060 | 21196 | 15140
| ÜKYS-300 | 349 | 300000 | 256100 | 24892 | 17780
| ÜKYS-350 | 407 | 350000 | 290670 | 28251.72 | 20179.8
| ÜKYS-400 | 465 | 400000 | 331660 | 32235 | 23025
| ÜKYS-450 | 523 | 450000 | 351790 | 34188 | 24420
| ÜKYS-500 | 581 | 500000 | 393780 | 38268.72 | 27334.8
| ÜKYS-600 | 698 | 600000 | 438660 | 42637 | 30455
| ÜKYS-700 | 814 | 700000 | 487580 | 47390 | 33850
| ÜKYS-800 | 930 | 800000 | 523070 | 50841 | 36315
MENÜ ►
∙Tüm ÜKYS modellerinde kontrol paneli ve fan fiyata dahildir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜKYS Y
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜKYS/Y Serisi OTOMATİK YÜKLEMELİ MERKEZİ SİSTEM KALORİFER KAZANI
| TİP | KAPASİTE |  | FİYAT ₺
|  | Kw | Kcal/h
| ÜKYS/Y-200 | 233 | 200000 | 225680
| ÜKYS/Y-225 | 262 | 225000 | 236660
| ÜKYS/Y-250 | 291 | 250000 | 251040
| ÜKYS/Y-300 | 349 | 300000 | 288750
| ÜKYS/Y-350 | 407 | 350000 | 323390
| ÜKYS/Y-400 | 465 | 400000 | 370960
| ÜKYS/Y-450 | 523 | 450000 | 384900
| ÜKYS/Y-500 | 582 | 500000 | 426540
| ÜKYS/Y-600 | 698 | 600000 | 473700
| ÜKYS/Y-700 | 814 | 700000 | 522610
| ÜKYS/Y-800 | 930 | 800000 | 555920
MENÜ ►
∙Tüm ÜKYS/Y modellerinde kontrol paneli ve fan fiyata dahildir. ∙Kazanlarımız CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜGS
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜGS Serisi GAZ VE SIVI YAKITLI MERKEZİ SİSTEM KALORİFER KAZANI
| TİP | KAPASİTE |  | İŞLETME BASINCI
|  | Kw | Kcal/h | 4 ATÜ | 5 ATÜ | 6 ATÜ | 8 ATÜ
|  |  |  | FİYAT ₺ | FİYAT ₺ | FİYAT ₺ | FİYAT ₺
| ÜGS-60 | 70 | 60000 | 40590 | 42660 | 44840 | 47100
| ÜGS-80 | 93 | 80000 | 45330 | 47620 | 49970 | 52540
| ÜGS-100 | 116 | 100000 | 48870 | 51370 | 53920 | 56700
| ÜGS-125 | 145 | 125000 | 55705 | 58444.7706 | 61440 | 64490
| ÜGS-150 | 174 | 150000 | 60840 | 63880 | 67160 | 70520
| ÜGS-175 | 203 | 175000 | 64140 | 67370 | 70720 | 74270
| ÜGS-200 | 233 | 200000 | 74230 | 78030 | 81950 | 86110
| ÜGS-250 | 290 | 250000 | 81995.2095 | 86110 | 90450 | 94980
| ÜGS-300 | 349 | 300000 | 97350.4407 | 102310 | 107420 | 112860
| ÜGS-350 | 407 | 350000 | 109600.1196 | 115190 | 120940 | 126960
| ÜGS-400 | 465 | 400000 | 118870 | 124830 | 131040 | 137640
| ÜGS-450 | 523 | 450000 | 135350.3247 | 142165.2869 | 149300 | 156790
| ÜGS-500 | 581 | 500000 | 148310 | 155840 | 163600 | 171800
| ÜGS-600 | 698 | 600000 | 165590 | 173870 | 182580 | 191724.727
| ÜGS-700 | 814 | 700000 | 201150 | 211220 | 221790 | 232850
| ÜGS-800 | 930 | 800000 | 228560.0289 | 240030 | 252070 | 264750
| ÜGS-900 | 1047 | 900000 | 246420 | 258800 | 271740 | 285260
| ÜGS-1000 | 1163 | 1000000 | 262010 | 275190 | 289010.4687 | 303524.6129
| ÜGS-1100 | 1279 | 1100000 | 270139.9247 | 283680 | 297920 | 312840
| ÜGS-1250 | 1395 | 1250000 | 305210 | 320520 | 336590 | 353490
| ÜGS-1350 | 1570 | 1350000 | 339540.394 | 356580 | 374460 | 393150
| ÜGS-1500 | 1744 | 1500000 | 361880 | 379960 | 398910 | 418860
| ÜGS-1600 | 1860 | 1600000 | 379590 | 398500 | 418470 | 439390
| ÜGS-1750 | 2035 | 1750000 | 398114.5626 | 418040 | 439000 | 460980.432
| ÜGS-2000 | 2326 | 2000000 | 432100 | 453710 | 476400.3622 | 500230
| ÜGS-2500 | 2906 | 2500000 | 562670 | 590830 | 620400 | 651480
| ÜGS-3000 | 3488 | 3000000 | 664390 | 703730 | 732650 | 769250
| STANDART KAZAN KONTROL PANOSU TEK KADEME | [5 empty] | 4700
| STANDART KAZAN KONTROL PANOSU ÇİFT KADEME | [5 empty] | 5380
MENÜ ►
∙Kontrol paneli ve brülör fiyata dahil değildir. ∙Kazanlarımız TSE,CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜGS 3G
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ÜGS/3G Serisi GAZ VE SIVI YAKITLI MERKEZİ SİSTEM KALORİFER KAZANI
| TİP | KAPASİTE
|  | Kw | Kcal/h | 4 ATÜ | 5 ATÜ | 6 ATÜ | 8 ATÜ
|  |  |  | FİYAT ₺ | FİYAT ₺ | FİYAT ₺ | FİYAT ₺
| ÜGS/3G-80 | 93 | 80000 | 46970 | 49280 | 51760 | 54390.2994 | 3.6788 | 3.8601 | 4.0576 | 4.2613
| ÜGS/3G-100 | 116 | 100000 | 58140 | 61030 | 64140 | 67330.101 | 4.5569 | 4.7842 | 5.0264 | 5.276
| ÜGS/3G-125 | 145 | 125000 | 61850 | 64914.6714 | 68190 | 71690 | 4.845 | 5.0872 | 5.3443 | 5.6163
| ÜGS/3G-150 | 174 | 150000 | 66340 | 69750 | 73200 | 76900 | 5.2015 | 5.466 | 5.738 | 6.0262
| ÜGS/3G-200 | 203 | 200000 | 75700 | 79490 | 83440 | 87600 | 5.9343 | 6.2299 | 6.5404 | 6.8658
| ÜGS/3G-250 | 290 | 250000 | 85400 | 89610 | 94070 | 98770 | 6.6919 | 7.0248 | 7.3738 | 7.7439
| ÜGS/3G-300 | 349 | 300000 | 104620 | 109815.7829 | 115300 | 121140 | 8.1984 | 8.6071 | 9.038 | 9.4926
| ÜGS/3G-350 | 407 | 350000 | 113220 | 118920 | 124890 | 131164.7302 | 8.8716 | 9.3187 | 9.7882 | 10.28
| ÜGS/3G-400 | 465 | 400000 | 129440 | 135890 | 142730 | 149890 | 10.1434 | 10.6514 | 11.1879 | 11.7481
| ÜGS/3G-500 | 581 | 500000 | 148680 | 156095.4147 | 163900 | 172100 | 11.6512 | 12.2337 | 12.846 | 13.4894
| ÜGS/3G-600 | 698 | 600000 | 174260 | 187670.2559 | 192110 | 201774.6396 | 13.6558 | 14.7115 | 15.0568 | 15.8131
| ÜGS/3G-700 | 814 | 700000 | 205630 | 215965.2887 | 226790 | 238160 | 16.1162 | 16.926 | 17.7743 | 18.6673
| ÜGS/3G-800 | 930 | 800000 | 236260 | 248010 | 260480 | 273500 | 18.5157 | 19.4398 | 20.416 | 21.4382
| ÜGS/3G-900 | 1047 | 900000 | 252760 | 265440 | 278770 | 292740 | 19.8111 | 20.8023 | 21.8468 | 22.9447
| ÜGS/3G-1000 | 1163 | 1000000 | 273890 | 287650 | 301970 | 317110 | 21.468 | 22.5435 | 23.67 | 24.8524
| ÜGS/3G-1100 | 1279 | 1100000 | 330090 | 346660 | 364020 | 382284.8719 | 25.8746 | 27.1687 | 28.5312 | 29.962
| ÜGS/3G-1250 | 1395 | 1250000 | 364384.8131 | 382670 | 401760 | 421880 | 28.561 | 29.9918 | 31.4909 | 33.0658
| ÜGS/3G-1350 | 1570 | 1350000 | 382090 | 401240 | 421300 | 442410 | 29.9471 | 31.4462 | 33.0198 | 34.6704
| ÜGS/3G-1500 | 1744 | 1500000 | 430010 | 451530 | 474110 | 497920 | 33.7017 | 35.3895 | 37.1606 | 39.0236
| ÜGS/3G-1600 | 1860 | 1600000 | 453220 | 475860 | 499735.1378 | 524710 | 35.5187 | 37.2973 | 39.1677 | 41.1276
| ÜGS/3G-1750 | 2035 | 1750000 | 468420 | 491884.9915 | 516510 | 542440 | 36.7148 | 38.5542 | 40.4842 | 42.5137
| ÜGS/3G-2000 | 2326 | 2000000 | 524670 | 550930 | 578450 | 607390 | 41.1201 | 43.1794 | 45.3367 | 47.6071
| ÜGS/3G-2500 | 2906 | 2500000 | 692800 | 727450 | 763879.6211 | 802140 | 54.299 | 57.0177 | 59.8706 | 62.8688
| ÜGS/3G-3000 | 3488 | 3000000 | 789460 | 828990 | 870420 | 914070 | 61.8777 | 64.9727 | 68.2206 | 71.6423
| STANDART KAZAN KONTROL PANOSU TEK KADEME | [5 empty] | 4700
| STANDART KAZAN KONTROL PANOSU ÇİFT KADEME | [5 empty] | 5380
MENÜ ►
∙Kontrol paneli ve brülör fiyata dahil değildir. ∙Kazanlarımız TSE,CE Belgeli ve 2 yıl garantilidir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜAG-ÜKG
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
AÇIK GENLEŞME DEPOSU
| TİP | KAPASİTE | FİYAT ₺ | 320
| ÜAG-50 | 50 | 4775 | 385.25 | 480
| ÜAG-90 | 90 | 5790 | 440 | 577.875
| ÜAG-110 | 110 | 6615 | 630 | 660
| ÜAG-210 | 210 | 9460 | 850 | 945
| ÜAG-300 | 300 | 12740 | 1335 | 1275
| ÜAG-500 | 500 | 20075 | 1690 | 2002.5
| ÜAG-750 | 750 | 25340 | 2015 | 2535
| ÜAG-1000 | 1000 | 30240 |  | 3022.5
KAPALI GENLEŞME DEPOSU
| TİP | KAPASİTE | FİYAT ₺ | 160
| ÜKG-50 | 50 | 2570 | 350 | 328
| ÜKG-80 | 80 | 4150 | 420 | 560
| ÜKG-100 | 100 | 4890 | 580 | 672
| ÜKG-150 | 150 | 6900 | 740 | 928
| ÜKG-200 | 200 | 9110 | 875 | 1184
| ÜKG-300 | 300 | 11310 | 1320 | 1400
| ÜKG-500 | 500 | 16920 | 1820 | 2112
| ÜKG-750 | 750 | 23850 | 2620 | 2912
| ÜKG-1000 | 1000 | 34720.25 | 3925 | 4192
MENÜ ►
∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıa aittir. ∙Ortalama vadeyi geçen ödemelere %3 gecikme zammı uygulanır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar. ∙Genleşme depolarında 1000 lt üzeri için lütfen fiyat sorunuz.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜTB-ÜASI
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
TERMO BOYLER
| TİP | KAPASİTE | FİYAT ₺
| ÜTB 80 | 80 lt | 10810
ANİ SU ISITICI
| TİP | KAPASİTE | FİYAT ₺
| ÜASI/25-45 | 16000 | 5660
| ÜASI/60-100 | 24000 | 7710
MENÜ ►
∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Termoboyler ısıtıcılı,poliüretan izolelidir. ∙Ani su ısıtıcısı, bakır boru serpantinlidir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜEB-T ÜEB-Ç
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
TEK SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER
| TİP | KAPASİTE | İZOLASYON+KILIF | FİYAT ₺
| ÜEB/T-100 | 100 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 12910 | 1812.51
| ÜEB/T-160 | 160 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 16125 | 2149
| ÜEB/T-200 | 200 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 17860 | 2401
| ÜEB/T-300 | 300 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 22125 | 3186.65
| ÜEB/T-500 | 500 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 29560 | 4105.5
| ÜEB/T-800 | 800 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 43540 | 5923.65
| ÜEB/T-1000 | 1000 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 49010 | 6664
| ÜEB/T-1500 | 1500 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 68690 | 9469
| ÜEB/T-2000 | 2000 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 76425 | 11509
| ÜEB/T-2500 | 2500 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 85940 | 15561
| ÜEB/T-3000 | 3000 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 108250 | 17226
| ÜEB/T-4000 | 4000 lt | SÜNGER+VİNLEKS | 126200
| ÜEB/T-5000 | 5000 lt | SÜNGER+VİNLEKS | 146190
ÇİFT SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER
| TİP | KAPASİTE | İZOLASYON+KILIF | FİYAT ₺
| ÜEB/Ç-160 | 160 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 16560 | 2430
| ÜEB/Ç-200 | 200 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 18730 | 2692.8
| ÜEB/Ç-300 | 300 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 23060 | 3052.5
| ÜEB/Ç-500 | 500 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 32725 | 4761.4
| ÜEB/Ç-800 | 800 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 46275 | 6936.25
| ÜEB/Ç-1000 | 1000 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 52725 | 7571.7
| ÜEB/Ç-1500 | 1500 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 73025 | 10936.9
| ÜEB/Ç-2000 | 2000 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 81290 | 11472
| ÜEB/Ç-2500 | 2500 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 93075 | 15520
| ÜEB/Ç-3000 | 3000 lt | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 114300 | 16576
| ÜEB/Ç-4000 | 4000 lt | SÜNGER+VİNLEKS | 135475
| ÜEB/Ç-5000 | 5000 lt | SÜNGER+VİNLEKS | 155190
MENÜ ►
∙Termometre ve anot fiyatlara dahildir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Ünmak boylerler, emaye kaplı ve poliüretan izolasyonludur. ∙Dik tip boylerlerimizde ısıtıcı mevcut değildir, opsiyonel olarak ilave edilebilir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜEB-HP
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ISI POMPASI BOYLERİ
| KOD | KAPASİTE / LT | ÇALIŞMA BASINCI | İZOLASYON+KILIF | FİYAT ₺
| ÜEB/HP-200 | 200 lt | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 22400
| ÜEB/HP-300 | 300 lt | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 27910
| ÜEB/HP-400 | 400 lt | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 34560
| ÜEB/HP-500 | 500 lt | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 40160
MENÜ ►
∙ Isı pompası boylerleri, tek serpantinli olup yüksek ısıtma gücüne sahiptir.
∙Termometre ve anot fiyatlara dahildir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Ünmak boylerler, emaye kaplı ve poliüretan izolasyonludur. ∙Dik tip boylerlerimizde ısıtıcı mevcut değildir, opsiyonel olarak ilave edilebilir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜAT
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
AKÜMÜLASYON TANKI
| KOD | KAPASİTE / LT | ÇALIŞMA BASINCI | İZOLASYON+KILIF | FİYAT ₺
| ÜAT-100 | 100 lt | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 11400 | 1701
| ÜAT-160 | 160 lt | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 14050 | 1974
| ÜAT-200 | 200 lt | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 15190 | 2163
| ÜAT-300 | 300 lt | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 18900 | 2958
| ÜAT-500 | 500 lt | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 25450 | 3655
| ÜAT-800 | 800 lt | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 36740 | 5474
| ÜAT-1000 | 1000 lt | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 41250 | 6119.15
| ÜAT-1500 | 1500 lt | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 59375 | 8857
| ÜAT-2000 | 2000 lt | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 65900 | 10846
| ÜAT-2500 | 2500 lt | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 74310 | 14256
| ÜAT-3000 | 3000 lt | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 94580 | 15921
| ÜAT-4000 | 4000 lt | 10 atü | SÜNGER+VİNLEKS | 107200 | 17964
| ÜAT-5000 | 5000 lt | 10 atü | SÜNGER+VİNLEKS | 122475 | 21024
MENÜ ►
∙Termometre ve anot fiyatlara dahildir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜEB-E
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
ELEKTRİKLİ BOYLER
| KOD | KAPASİTE / LT | ÇALIŞMA BASINCI | İZOLASYON+KILIF | FİYAT ₺
| ÜEB/E-100 | 100 lt (4 kw) | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 22440
| ÜEB/E-160 | 160 lt (4 kw) | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 25090
| ÜEB/E-200 | 200 lt (7,5 kw) | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 27210
| ÜEB/E-300 | 300 lt (12 kw) | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 32390
| ÜEB/E-500 | 500 lt (20 kw) | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 49960
| ÜEB/E-800 | 800 lt (24 kw) | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 62330
| ÜEB/E-1000 | 1000 lt (30 kw) | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 71160
| ÜEB/E-1500 | 1500 lt (36 kw) | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 93940
| ÜEB/E-2000 | 2000 lt (45 kw) | 10 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 102375
ELEKTRİK TAKVİYESİ İÇİN REZİSTANS + PANO
| TİP | REZİSTANS ADEDİ REZİSTANS GÜCÜ | TOPLAM REZİSTANS GÜÇÜ | FAZ SAYISI | FİYAT ₺
| ÜRP/1X4 | 1 x 4 Kw | 4 Kw | 3 | 11480
| ÜRP/1X7,5 | 1 x 7,5 Kw | 7,5 Kw | 3 | 12510
| ÜRP/1X10 | 1 x 10 Kw | 10 Kw | 3 | 13780
| ÜRP/1X12 | 1 x 12 Kw | 12 Kw | 3 | 14030
| ÜRP/1X15 | 1 x 15 Kw | 15 Kw | 3 | 16540
| ÜRP/2X4 | 2 x 4 Kw | 8 Kw | 3 | 17240
| ÜRP/2X7,5 | 2 x 7,5 Kw | 15 Kw | 3 | 18690
| ÜRP/2X10 | 2 x 10 Kw | 20 Kw | 3 | 25490
| ÜRP/2X12 | 2 x 12 Kw | 24 Kw | 3 | 26610
| ÜRP/2X15 | 2 x 15 Kw | 30 Kw | 3 | 31110
| ÜRP/3X4 | 3 x 4 Kw | 12 Kw | 3 | 21515
| ÜRP/3X7,5 | 3 x 7,5 Kw | 22,5 Kw | 3 | 25990
| ÜRP/3X10 | 3 x 10 Kw | 30 Kw | 3 | 34070
| ÜRP/3X12 | 3 x 12 Kw | 36 Kw | 3 | 35945
| ÜRP/3X15 | 3 x 15 Kw | 45 Kw | 3 | 37930
MENÜ ►
∙Termometre ve anot fiyatlara dahildir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.

## ÜBT
Sirküler: | 2023/2
Tarih: | 2023-12-29
BUFFER TANK
| KOD | KAPASİTE / LT | ÇALIŞMA BASINCI | İZOLASYON+KILIF | FİYAT ₺
| ÜBT-100 | 100 lt | 6 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 11000
| ÜBT-160 | 160 lt | 6 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 13825
| ÜBT-200 | 200 lt | 6 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 15125
| ÜBT-300 | 300 lt | 6 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 19125
| ÜBT-500 | 500 lt | 6 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 25460
| ÜBT-800 | 800 lt | 6 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 35910
| ÜBT-1000 | 1000 lt | 6 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 42010
| ÜBT-1500 | 1500 lt | 6 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 58375
| ÜBT-2000 | 2000 lt | 6 atü | POLİÜRETAN+VİNLEKS | 65340
MENÜ ►
∙Termometre fiyatlara dahildir. ∙Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. ∙Parsiyel alımlarda nakliye alıcıya aittir. ∙Teslimattan önce kdv ve vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. ∙Ödemesi alınmayan siparişler için teslim tarihindeki fiyatlar geçerlidir. ∙Ortalama vadeyi aşan ve karşılıksız çeklere aylık %3 vade farkı uygulanır. ∙İhbarsız fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. ∙Mal alıcının rizikosunda taşınır, ancak yazılı olarak verilen talimat ile bedeli mukabil yol sigortası yapılır. ∙Yayınlanacak yeni liste bu listeyi geçersiz kılar.
∙ÜNMAK'ın teknik ölçüleri, ürün özellikleri, bilgileri ve şemaları haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. ∙Ürün teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Ünmak sorumlu tutulamaz. ∙Verilen bütün bilgiler Ünmak'ın izni olmadan kullanılamaz ve kopyalanamaz.